Техническая спецификация закупаемых работ, услуг

| Наименование закупки | Услуги по обслуживанию систем пожарной сигнализации и пожаротушения. |
| --- | --- |
| Структурное подразделение (Заказчик) | Операционный департамент |
| Планируемая сумма закупа (без учета НДС) | 992 000 тенге, без НДС |
| Наименование работ/услуг | Выполнение работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и пожаротушения. |
| Описание работ/услуг | 1. Диагностика оборудования, проведение плановых регламентных работ согласно технико-эксплуатационной документации-1 раз в месяц. 2. Обход здания на выявление и устранения технических неполадок в системах пожарной сигнализации и пожаротушения- 1 раз в месяц- (выезд на объект не менее 2-х специалистов). 3. Внеплановые ТО, в основном аварийные работы по срочному восстановлению работоспособности систем пожарной сигнализации и пожаротушения (по мере обнаружение проблем в работе). 4. Описание всех процедур и операции, проводимые с оборудованием систем пожарной сигнализации и пожаротушения- 1 раз в 3 месяца. 5. Проведение перекатки пожарных рукавов, испытания пожарных кранов, контроль за состоянием первичных средств пожаротушения, комплексные испытания системы- 1 раз в 6 месяцев; 6. Перенос оборудования (демонтаж/монтаж) комплектующих систем пожарной сигнализации и пожаротушения – По требованию заказчика - по требованию Заказчика. |
| Основные требования к работам/услугам | 1. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем и установок пожарной автоматики выполняются лицами, имеющими группу допуска по электробезопасности в соответствии с требованиями правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10889). 2. Наличие сертифицированных специалистов системы «Рубеж-20П» 3. Исполнитель должен выделить 1(одного) специалиста, который должен работать по заявке (по телефону или на WhatsApp), в случае необходимости выделить дополнительно специалистов для проведения работ. 4. Результаты проведенных работ регистрируются в «Журнале регистрации работ по ТО систем пожарной сигнализации и пожаротушения». 5. Исполнитель несет ответственность за исправность обслуживаемого оборудования в рамках выполняемых работ по техническому обслуживанию. |
| Объем услуг/работ | Нижеуказанный перечень представляет собой перечень оборудования систем пожарной сигнализации и пожаротушения, подлежащего техническому обслуживанию: - Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж 20П» -2 шт. - Блок индикации «Рубеж БИ»- 1 шт. - Извещатели - 533 шт. - Источник вторичного электропитания адресный – 1 шт. - Источник питания – 16 шт. - Бокс резервного питания 1 шт. - Аккумуляторные батареи- 32 шт. - Адресные расширители- 1 шт. - Исполнительные устройства- 20 шт. - Шкаф управления- 2 шт. - Оповещатели- 56 шт. - Программное обеспечение 1шт. - Компьютер в комплекте- 1 шт. Указанный перечень оборудования является ориентировочным. В процессе эксплуатации объем обслуживаемого оборудования может увеличиваться по мере установки дополнительного оборудования или модернизации системы пожарной сигнализации и пожаротушения. |
| Разрешительные документы |  |
| Сроки оказания работ/услуг | до 31.12.2026 г. с возможностью пролонгации на 2 месяца. |
| Место оказания работ/услуг | г. Астана, пр. Бауржан Момышулы, 5А. Офис «Казахстанской Федерации Футбола» (КФФ) |
| Сопутствующие услуги (при необходимости) | Демонтаж/монтаж комплектующих систем пожарной сигнализации и пожаротушения. |
| Иные требования | Исполнитель обязан выполнять все работы по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и пожаротушения в рамках заключенного договора и стоимости договора. Стоимость услуг должна включать все расходы Исполнителя, связанные с выездом специалистов, диагностикой, регламентными работами, проверкой работоспособности оборудования и оформлением отчетной документации. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящей технической спецификацией, могут выполняться только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком. |